Муниципальное образование

сельское поселение «Деревня Плоское»

Юхновский район

# Калужская область

### РЕШЕНИЕ

##### Сельская Дума

от   09 июля    2014 г.                                                                            №124

Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения «Деревня Плоское»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 27 июля 2010 г.№190-ФЗ «О теплоснабжении»,     Сельская Дума РЕШИЛА:

- Утвердить схему теплоснабжения сельского поселения «Деревня Плоское».

- Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального  обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения «Деревня Плоское» в сети «Интернет».

Глава МО сельское поселение

«Деревня Плоское»                                                            Л.В. Омарова

Утверждена

Решением Сельской Думы

МО СП «Деревня Плоское»

От 09.07.2014

Схема теплоснабжения муниципального образования сельское поселение 
«Деревня Плоское»

Общие положения.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения 
«Деревня Плоское» Юхновского района, Калужской области является:

Федеральный закон от 27.07.2010, №190-ФЗ «О теплоснабжении»;  Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и 
дополнений в отдельные акты Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №
 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения».

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения.

Цель работы - разработка оптимальных вариантов развития системы 
теплоснабжения сельского поселения «Деревня Плоское» по следующим 
критериям: качество, надежности теплоснабжения и экономической 
эффективности, а также перспективное развитие системы теплоснабжения 
поселения.

Перспективное развитие теплоснабжения определено генеральным планом 
муниципального образования на период до 2038  года.

Варианты развития системы теплоснабжения.

Развитие жилых территорий.

Основной целью жилищной политики поселения является формирование 
полноценной деревенской среды - комфортных условий проживания всех 
групп населения.

Генеральным 	планом муниципалы ого образования сельского

поселения «Деревня Плоское» предполагается решение следующих задач: 
- строительство до конца расчетного срока (2038 года) 4920 кв.м. общей 
площади или в среднем за период 196,8 кв.м. В год, для обеспечения 
посемейного расселения со средним показателем обеспеченности 
жилищным фондом 40 кв.м /чел.

- формирование комплексной жилой сферы, отвечающей социальным требованиям доступности 	объектов и центров повседневного обслуживания, рекреации.

Предполагается 	компактное развитие селитебной территории без

увеличения плотности застройки и площади усадебных участков, размер 
приусадебных участков принимается от 10 соток на один участок.

Центрального теплоснабжения на территории сельского поселения нет, 
жители отапливаются индивидуально - газ, дрова.

Схема теплоснабжения разрабатывается на срок до 2038 года, для 
достижения следующих целей:

- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения 
объектов капитального строительства

-  повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с 
нормативными требованиями

-  снижение затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в 
долгосрочной перспективе

-   обеспечение жителей сельского поселения тепловой энергией

-    необходимости соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов

-обеспечение безопасности систем теплоснабжения

Общая характеристика территории сельского поселения.

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Плоское» 
расположено на территории Юхновского района, Калужской области. 
Административный центр сельского поселения деревня Плоское, 
расположен в юго-западной части МО «Юхновский район» в 12 км. от 
города Юхнова, в 74 км. от областного центр г.Калуга.

Сельское поселение граничит с сельскими поселениями «Деревня Озеро», «Деревня Куркино», «Село Шелканово», «Деревня Чемоданово», «Деревня Емельяновка».

В состав сельского поселения «Деревня Плоское» входят следующие 
населенные пункты: деревни: Плоское, Обидино, Ольхи, Алексеевское, 
Гладкое, Ракитня, Огибалово, Бабаево.

Площадь сельского поселения составляет 5630,91 га, численность 
населения 312 человека на 01.01.2014 года.

Краткая характеристика климата сельского поселения.

Сельское поселение «Деревня Плоское» Юхновского района, Калужской 
области расположено в средней полосе Европейской территории России в 
зоне умеренно-континентального климата с хорошо выраженными 
сезонами года: лето - влажное, теплое; зима - умеренно холодная, с 
устойчивым снежным покровом.

Самый холодный месяц – январь, абсолютный минимум температуры воздуха -46 градусов. Средняя продолжительность холодного периода -133 дня. Средняя за зиму, из максимальных, глубина промерзания суглинистых почв составляет 64 см., наибольшая -100 см..

Суточный максимум осадков приходится на летний период и составляет 10%, обеспечивает -89 мм..

Абсолютный максимум мгновенной скорости ветра -34 м/с. Годовое количество осадков 707 мм. Во влажные годы выпадает до 1000 мм., в сухие до 400 мм.

На территории сельского поселения протекает несколько небольших речушек и ручьев, небольшие территории подвержены заболачиванию.

Описание и функционирование

систем теплоснабжения сельского поселения.

Теплоснабжение сельского поселения осуществляется децентрализовано.

Им обеспечиваются все жители поселения, проживающие как в индивидуальных жилых домах, так и в многоквартирной жилой застройке. Отопление производится газом и дровами.

Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому теплоснабжение перспективных объектов предполагается осуществлять от автономных источников.

Теплоснабжение  индивидуальной застройки предполагается предусмотреть от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться магистральный природный газ.

В настоящее время на территории сельского поселения в трёх населенных пунктах имеется централизованное газоснабжение – это деревни Плоское, Ольхи, Обидино. Для отопления личных домов в деревнях используется индивидуальное газовое отопление.

Остальные населенные пункты не газифицированы. Жилищный фонд оборудован отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова).

На основании  данных компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств, характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| № п/п | Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уголь каменный,т. | 6,72 | 4,90 |
| 2 | Дрова | 0,68 | 2,00 |
| 3 | Газ сетевой, тыс.куб.м. | 0,90 | 8,08 |

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование 
газового топлива. В перспективном малоэтажном строительстве 
планируется использовать централизованный магистральный природный 
газ. Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных 
жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрить 
прогрессивные - поквартирные системы теплоснабжения, при этом 
источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве 
теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения рекомендуется 
использовать двухконтурный газовый котел. Газовый котел с закрытой 
топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими 
термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее 
водоснабжение снабжен необходимыми блокировками и автоматикой 
безопасности. Котлы с закрытой топкой, с атмосферной горелкой, 
обеспечивает требуемый уровень безопасности и не оказывает влияния на 
воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система отопления даёт возможность пользователю 
самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно, и 
затраты на теплоснабжение и горячее водоснабжение.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, 
производства тепла индивидуальными теплогенераторами является 
увеличение потребления газа.  В связи с дальнейшей газификацией 
поселения указанная тенденция будет сохраняться.